[image: image1.png]I'I pomCTpoiiMer
U3rotTosaeHue MeTaﬂﬂOKOHCTPyKL‘Hﬁ





Опросный лист на заказ горизонтального резервуара РГС
	Данные организации/заказчика

	Наименование организации
	

	Контактные данные
	Тел:  
	e-mail:

	Контактное лицо
	

	Адрес объекта
	

	Самовывоз
	     Да
	     Нет  


	Технологические параметры

	Номинальный объем, м3
	Хранимая жидкость
	Характер среды

	
	
	     Агрессивная
     Неагрессивная

	Тип размещения
	Исполнение резервуара
	Количество камер

	     Наземный
     Подземный
	     Одностенный
     Двустенный
	

	Теплоизоляция
	Внутреннее покрытие
	Припуск на коррозию

	Требуется               мм
     Нет
	     Да
     Нет
	     Да
     Нет

	Ложементы
	Хомуты (для подземных)
	Заполнение тосолом (для двустенных)

	Требуется               шт
     Нет
	Требуется          шт
     Нет
	     Да
     Нет

	Количество камер
	     Одна
	     Две
	     Три

	Температура наиболее холодных суток с обесп. 0,98 по СНиП 23-01-99                °С


	Дополнительное оборудование

	Замерное устройство
	Замерная труба
	Сливная пробка

	     Да, Ø______мм
     Нет
	     Да, Ø______мм
     Нет
	     Да, Ø______мм
     Нет

	Линия наполнения
	Линия выдачи
	Линия обесшламливания

	     Да, Ø______мм
     Нет
	     Да, Ø______мм
     Нет
	     Да, Ø______мм
     Нет

	Дыхательная линия
	Наружная лестница
	Нагреватель

	     Да, Ø______мм
     Нет
	     Да
     Нет
	     Да, водяной  
	     Да, электрокабель

	
	
	Нет


	Примечания

	


___________________________________________________________ 
_________________ 
ФИО и подпись представителя Заказчика
 дата заполнения

[image: image1.png]
246034, ул. Барыкина, 305А, г. Гомель, РБ       
+375 29 679-91-02
+375 232 32-94-97

promsm15@mail.ru
                                      www.promsm.by
www.rezervuar.by


